药品阴凉库的使用注意事项有哪些？

药品阴凉库的使用注意事项主要包括：严格控温、分类存放、减少开门频率、定期维护设备，并确保库内环境符合GSP规范要求，以保障药品质量与安全‌。

一、温湿度控制是核心

药品阴凉库的温度必须‌控制在不超过20℃‌，部分对温湿度敏感的药品甚至建议维持在10℃～20℃之间 。相对湿度应保持在‌35%～75%‌ 范围内，防止药品受潮变质或干裂失效。库内需配备全自动温湿度监控系统，实现24小时连续监测、数据自动记录和异常报警，确保环境稳定可追溯。

二、科学分区与分类管理

不同药品应按储存要求分类存放，避免混放引发交叉污染或化学反应：

1、内服药与外用药分开

2、药品与非药品隔离

3、易串味药品(如中药饮片)单独区域存放

4、中药材需防霉、防虫、防风化，尤其含糖分或挥发油类药材更需重点防护

同时实行色标管理(绿色为合格品、黄色为待验/退货、红色为不合格)，并遵循先进先出(FIFO)原则，避免过期浪费。

三、规范操作与减少干扰

频繁开关库门会导致温度波动，影响药品稳定性。因此应：

1、尽量集中作业，减少开门次数和时间

2、使用保温性能良好的库门，配备密封条和风幕机

3、开门后尽快关闭，确保冷气不外泄

搬运时应轻拿轻放，码放高度不得超过包装标识限高，避免挤压变形或阻碍空气循环。

四、设备维护与应急保障

1、定期检查制冷机组、温控传感器、除湿设备运行状态，及时校准仪器

2、配备备用电源系统(如UPS或柴油发电机)，防止断电导致温控失效

3、报警系统需支持声光、短信、语音等多种提醒方式，确保异常情况第一时间响应

五、合规性与日常监管

1、所有入库药品须查验生产资质、批号、有效期，拒绝没有GSP认证企业的产品入库

2、建立完整的温湿度记录档案，支持查询、打印和审计追溯，符合《药品经营质量管理规范》要求

3、定期开展冷库验证(如每年一次PQ性能确认)，确保长期运行合规